EDITAL DE LICITAÇÃO  m

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 36/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E MÓVEIS.

O MUNICÍPIO DE ARROIO DOS RATOS, por meio da Comissão de Licitações, com sede no Largo do Mineiro, 195 - Centro, CEP 96.740-000, em Arroio dos Ratos, RS, torna público para conhecimento dos interessados que no dia e hora abaixo indicado será realizada a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO POR ITEM, que será regido pela Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal Nº. 34/2009, de 04 de Maio de 2009, com aplicação subsidiária da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente edital e seus anexos, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E MÓVEIS, autorizada pelo processo licitatório Nº. 36/2019, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº 1.392/2019.

Observação 1: A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário por item, para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E MÓVEIS, especificados no Anexo I deste Edital, para constarem de registro de preços, a serem fornecidos em quantidade compreendida entre aquelas informadas como máximas, quando deles o Município tiver necessidade. As quantidades e o prazo de entrega dos bens que vierem a ser adquiridos serão definidos na respectiva Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente), que só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preço correspondente a um ano contado da data de assinatura do contrato pela licitante vencedora.

1 - OBJETO LICITADO:

O objeto da presente licitação é a realização de registro de preços para Aquisição de Veículos para as Secretarias Municipais, especificados no Anexo I, para atender as necessidades do Município de Arroio dos Ratos, tudo conforme este edital e seus anexos, que fazem parte integrante desta licitação.

2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.

2.2. O certame será realizado através da utilização do aplicativo "Licitações", do Portal Eletrônico do Banrisul, sendo os trabalhos conduzidos pelo Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

2.3. REALIZAÇÃO: O acesso ao Pregão Eletrônico está disponível na página site do Banrisul, www.banrisul.com.br, ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br, opção “Acesso Identificado”.

2.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 12/12/2019 às 13hs.

2.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/12/2019 às 13hs01min.

2.6. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/12/2019 às 13hs30min.

2.7. TEMPO DE DISPUTA: 5 minutos, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo sistema.

2.8. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: observando o prazo legal, a licitante poderá consultar por mensagem eletrônica e-mail, conforme abaixo, informando o número do Pregão Eletrônico.

- E-mail: carlapmar.compras@gmail.com e/ou hugocneto61@gmail.com

- Fone: (51) 3656 – 1029 e/ou 3656 1180

2.9. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário oficial de Brasília-DF.

OBS: A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes neste edital e seus anexos.

3.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:

a) os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Arroio dos Ratos, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidades jurídicas de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;

b) os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal Estadual ou Federal o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida;

c) empresas em forma de consórcios;

d) os enquadrados no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

e) empresas que não possuírem em seu objeto, compatibilidade com o objeto a ser licitado. Poderá ser aferida tal condição, tanto pelo CNPJ, quanto pelo contrato social

4 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

- Abrir as propostas de preços;

- Analisar a aceitabilidade das propostas;

- Desclassificar propostas indicando os motivos;

- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

- Declarar o vencedor;

- Elaborar a ata de sessão;

- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

5 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA BANRISUL:

5.1. A informação de dados para acesso deve ser efetuada no site, através do endereço eletrônico www.compras.rs.gov.br. Quaisquer dúvidas relativas ao credenciamento no sistema,  entrar em contato com a Central de Licitações – CELIC, no endereço: Av. Borges de Medeiros, 1501 – 1º e 2º andar Porto Alegre/RS CEP: 90.119-900 setor de cadastro ou pelos telefones (51) 3288-1163/1558/1584 e horário de atendimento: das 09h às 12h e das 13h30min até às 17h, email: secad@planejamento.rs.gov.br .

5.2. Para solicitar o credenciamento no Sistema de Compras o interessado deverá efetuar o seu pré-cadastro no site acima, na aba Credenciamento Online.

5.3. Após solicitado, o licitante deverá entregar a documentação junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado – CELIC, conforme abaixo:

Se a sua empresa NÃO tiver registro cadastral atualizado no órgão credenciador:

- Cópia do contrato social ou estatuto, autenticado, e, cópia do CNPJ;

- Cópia do CPF e Carteira de Identidade, autenticada, do representante da Empresa e do usuário responsável (os mesmos do Termo de Liberação de senha eletrônica);

- Procuração, ou cópia autenticada, comprovando os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, caso NÃO esteja comprovado no Contrato Social ou Estatuto Social;

- Termo de liberação de senha eletrônica assinado. Se a sua empresa já tiver registro cadastral atualizado no órgão credenciador:

- Cópia do CPF e Carteira de Identidade, autenticada, do representante da Empresa e usuário responsável (os mesmos do Termo de Liberação de senha eletrônica);

- Procuração, ou cópia autenticada, comprovando os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, caso NÃO esteja comprovado no Contrato Social ou Estatuto Social;

- Termo de liberação de senha eletrônica assinado.

  - Termo de Senha Eletrônica: O Termo de Liberação de senha eletrônica, preenchido e assinado deve ser encaminhado ao órgão credenciador indicado na sua solicitação, acompanhado da documentação requerida. Ficam dispensados da apresentação dos originais ou cópias autenticadas, os documentos nos quais a validade e autenticidade podem ser constatadas pela internet, em sites oficiais.

6 - DA PARTICIPAÇÃO:

6.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado, emitido nos termos do subitem 5.1 deste edital e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

6.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

6.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:

7.1. A proposta deverá conter:

7.1.1. PREÇO UNITÁRIO PARA CADA ITEM OFERTADO, ou seja, a multiplicação da quantidade pelo respectivo preço unitário (conforme as unidades e quantidades mencionadas no Anexo I), expresso em reais, com 2 (duas) casas decimais, à vista, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta, até o efetivo pagamento.

7.1.2. FABRICANTE e NOME COMERCIAL do produto ofertado (nos campos “condições do proponente” e/ou “anexos de proposta”).

7.1.2.1. Não será aceito, no momento da entrega, o material de fabricante e/ou nome comercial diferente daquele constante na proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de um fabricante e/ou nome comercial, o Município reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier.

7.2. A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:

7.2.1. O prazo de entrega dos produtos ofertados será da seguintes forma:.

- Entrega das parcelas solicitadas, em até 10 (dez) dias consecutivos a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.2.2. O prazo de validade para os produtos ofertados deverá ser no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias a contar da entrega.

7.2.3. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os medicamentos, objeto desta licitação.

Local e horários de entrega: O objeto dessa licitação deverá ser entregue ns endereço que, serão informados posteriormente, pelas secretarias municipais. Dentro do município de Arroio dos Ratos, das 8h às 11h30min e das 13h30min. às 16h30min., de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

7.2.3.1. Além da entrega no local designado pelas secretarias, conforme subitem 7.2.3, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos ou quebras causadas aos mesmos.

7.2.3.2. Subentendem-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

7.2.3.3. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição dos produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

7.2.4. O transporte dos materiais deverá ser feito pela empresa vencedora, até o local designado pelas secretarias, em veículo adequado, para que não haja danos aos mesmos.

7.4. Toda e qualquer entrega de materiais, fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituir os mesmos, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por conta e risco da empresa vencedora do certame, tais substituições, sendo aplicadas também as sanções previstas no item 14 deste edital.

7.5. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital.

7.6. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações, no todo ou em parte;

b) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou superiores aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

c) forem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientes que permitam a perfeita identificação do lote licitado.

8 - ABERTURA:

8.1. Até o horário previsto neste edital, serão recebidas as propostas. Após terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.

8.2. Aberta a etapa competitiva, conforme determinação do subitem 2.6 deste edital para "início da sessão de disputa de preços", os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.3. Os lances ofertados serão pelo PREÇO UNITÁRIO, cotados em reais, com 2 (duas) casas decimais.

8.4. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema eletrônico.

8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando, o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

8.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, mediante mensagem eletrônica (e-mail) ou fac-símile, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública no seu tempo normal, transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, fim do qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances.

8.9. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.

8.10. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

8.10.1. Nas situações a que se referem os subitens 8.9 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido um preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

8.12. O pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.13. É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções conforme item 14.2 deste edital.

8.14. Ao final da sessão, qualquer licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro, poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro da síntese das suas razões em até 10 (dez) minutos, devendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.14.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do lote, pelo Pregoeiro, ao vencedor do certame.

8.15. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente ou, ainda, que não atendam as condições estabelecidas neste edital.

8.16. Não será concedido prazo p]         ara recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

8.16.1. As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os prazos referidos no subitem 8.14, no Departamento de Compras.

8.17. Os recursos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

8.18. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.19. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o respectivo lote para a licitante vencedora do certame.

8.20. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará consulta ao Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos/RS, se a licitante vencedora for cadastrada, para comprovar a regularidade da situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contida neste edital.

8.20.1. Se a licitante vencedora não possuir cadastro perante o Departamento de Compras de Arroio dos Ratos, ou as cadastradas apresentarem documentos vencidos no CRC, ou os relativos aos requisitos não compreendidos no CRC, os mesmos deverão ser remetidos por meio eletrônico, ou por fac-símile, de imediato, para julgamento da habilitação, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão pública da disputa de preço, na Tesouraria do Município, aos cuidados do Pregoeiro, no endereço citado no preâmbulo deste edital.

8.20.2. Encerrada a etapa de lances, a licitante vencedora deverá enviar, imediatamente, por meio eletrônico ou via fac-símile, os documentos exigidos nos subitens 10.2.4.I a 10.2.4.III, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão da disputa de preço, aos cuidados do Pregoeiro na Tesouraria do Município, no endereço citado no preâmbulo deste edital.

8.21. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procederá à habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

8.22. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o lote do certame.

8.23. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

9 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

9.1. No julgamento observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X da Lei nº. 10.520/02.

9.2. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações dos produtos e demais condições definidas neste edital.

10 - DA HABILITAÇÃO:

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará a habilitação da licitante vencedora do certame, conforme determinado no subitem 8.20 deste edital, para comprovar a regularidade da situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei n.º 8.666/93.

10.2. Os documentos de habilitação serão os seguintes:

10.2.1. Habilitação Jurídica:

I - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor.

a) As empresas portadoras do CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pelo Departamento de Compras e Licitações do Município de Arroio dos Ratos, e em vigor, (ou seja, com todos os documentos em vigor) poderão usá-lo em substituição aos documentos referidos nos subitens 10.2.1.I a 10.2.1.III, 10.2.2.I a 10.2.2.V e 10.2.3.I.

b) O CRC não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de validade vencido (inclusive documentação contábil). Neste caso, a licitante poderá providenciar, com antecedência, junto ao Departamento de Compras e Licitações, as atualizações que se fizerem necessárias no CRC (mediante apresentação de cópias reprográficas autenticadas) OU anexar ao CRC, os documentos atualizados na forma de cópia reprográfica autenticada.

II - Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo II), assinada por representante legal da empresa.

III - Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do Anexo III), assinada por representante legal da empresa.

Obs.: Caso as Declarações citadas nos subitens 10.2.1.II e 10.2.1.III, não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário das Declarações.

10.2.2. Habilitação Fiscal:

I - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a- Certidão quanto à Dívida Ativa da União, em vigor.

b- Certidão de Regularidade com os Tributos e Contribuições Federais, em vigor.

II - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

III - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame, em conformidade com o subitem 10.4 deste edital.

III.a - A Certidão deverá expressar de forma clara e objetiva, a situação da  licitante em relação a totalidade dos tributos (Mobiliários e Imobiliários) a cargo da Fazenda Municipal. Mesmo no caso de a empresa não possuir imóvel em seu nome, ou seja, isenta de qualquer imposto municipal, deverá ser apresentada certidão emitida pela Fazenda Municipal.

Obs.: Certidões mencionadas nos subitens 10.2.2.I a 10.2.2.III, que não expressarem  o prazo de validade, deverão ter data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

IV - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

V - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situação regular relativa aos encargos sociais instituídos por lei.

VI- Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhista.

Obs.: A situação das licitantes perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), conforme Instrução Normativa da SRF nº. 200, de 13 de setembro de 2002, será consultada on-line, pelo Pregoeiro.

10.2.3. Qualificação Técnica:

I - Apresentar junto à proposta catálogo ou prospecto com ficha técnica do veiculo e transformação ofertado para a licitação. Obs. Os catálogos ou prospectos deverão apresentar o objeto que realmente está sendo licitado, onde será analisado como critério de classificação da proposta;

II - Comprovante de capacidade técnica (CCT) referente à marca/modelo ofertada na licitação;

III - Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) referente à marca e modelo do veículo ofertado pelo licitante;

IV - Atestados de Capacidade Técnica da empresa que participara da licitação referente ao objeto da licitação “Ambulância”.

V - Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo.

VI - Ensaio de flamabilidade de acordo com “Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados.”.

10.2.4. Qualificação Econômico-Financeira:

I - Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, em vigor, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões que não expressarem o prazo de validade, deverão ter a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.

10.3. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro.

10.4. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa (razão social).

10.5 As Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Microempresas deverão apresentar os seguintes documentos, além dos elencados acima:

a) declaração que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, quando for o caso, (anexo V);

b) declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou certidão simplificada ou cópia do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP autenticada pela Junta Comercial.

11. DOS RECURSOS:

11.1.	Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas no art. 3° da Lei n.º 10.520/2002.

11.2.	O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 3 (três) dias úteis, a contar da declaração do vencedor, pelo pregoeiro.

11.2.1. Os recursos, deverão ser motivados e poderão ser feitos, imediatamente, após a declaração do vencedor.

11.3.	Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, desde logo intimados apara apresentação de contrarrazões em número igual de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.4.	Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 11.2.1.

  - Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.

  - A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 3 (três) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível.

Os prazos previstos nos itens 11.5. e 11.6. poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação será justificada nos autos da licitação.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

12.1. A impugnação ao edital será feita subsidiariamente, na forma do art. 41 da Lei n.º 8.666/1993, observando-se as seguintes normas:

a) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data marcada para a abertura do pregão, devendo ser enviado para o e-mail carlapmar.compras@gmail.com. .

b) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos ao Setor de Compras, devendo ser protocolados, dentro do prazo previsto, na recepção da Secretaria da Administração durante o horário de expediente, que se inicia às 08h e se encerra às 14h.

c) Não serão aceitos pedidos de impugnação ao edital apresentados fora do prazo ou ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea “a” do item 13.1.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO:

13.1. Constatando o atendimento das exigências previstas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o lote da licitação e homologado o procedimento.

13.2. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau final.

13.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o lote ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do Decreto 11.132/03 e artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93.

13.4. Como condição para a sua contratação, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pelo Município, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta licitação.

14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão do termo de recebimento pela comissão designada, e apresentação de cada nota fiscal.

14.3. Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei 9.069/95 e Lei 10.192 de 14/02/2001.

14.4. Será emitida Nota de Empenho em substituição ao contrato, nos termos do artigo 62, parágrafo 4º, da Lei 8.666-93

14.5. Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do lote poderá sofrer, automaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade de ser obtidos valores com duas casas decimais, sendo que serão desconsideradas todas as casas posteriores à segunda.

15 - DO RECEBIMENTO:

15.1. Para o recebimento dos materiais, objeto desta licitação, será nos termos do artigo 73, II, "a" e "b", da Lei 8.666/93, da seguinte forma:

a- provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;

b- definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a verificação da qualidade, quantidade e características dos produtos e conseqüente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório, nos termos do subitem 13.1.a.

Obs.: Quando da verificação, se o objeto não atender às especificações solicitadas, serão aplicadas as sanções previstas no subitem 14.1.3 deste edital.

16 - DAS SANÇÕES:

16.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, situações, dentre outras:

16.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega da documentação exigida nos subitens 8.20.1 e 8.20.2, ou para a entrega dos produtos por parte da vencedora, nos prazos previstos no edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, até 5 (cinco) dias consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

16.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos produtos ofertados, além do prazo estipulado neste edital, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 5 (cinco) dias consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante .

16.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para a efetiva substituição dos medicamentos. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para substituição, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

16.2. Nos termos do art. 7° da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Arroio dos Ratos, nos casos de:

- apresentação de documentação falsa;

- retardamento na execução do objeto;

- não manutenção do lance, após a adjudicação;

- comportamento inidôneo;

- fraude na execução do contrato;

- falha na execução do contrato.

16.3. Será facultado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 14 deste edital.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1. As despesas decorrentes da aquisição dos materiais correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 06

Unidade: 06.01

Elemento: 3.3.90.31.00.00.00.00.0031

Código Reduzido: 275

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão: 07

Unidade: 07.01

Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0001

Código Reduzido: 804

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 08

Unidade: 08.01

Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.4505 - 0040

Código Reduzido: 799 - 479

17.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

17.4. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

17.5. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, exceto o disposto no subitem 10.3, podendo ser autenticado pelo Departamento de Compras e Licitações, durante o período determinado no subitem 8.20.1 deste edital.

17.6. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/93, tendo em vista a vedação expressa de contratar com o Município, contida no artigo 22 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 242, incisos XXI a XXIV, do Estatuto dos Servidores do Município de Arroio dos Ratos.

17.7. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.

17.8. O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Compras, localizada no Largo do Mineiro, 195, horário de atendimento externo (9hs às 14hs30min).

17.9. Fazem parte integrante deste edital:

- Anexo I: Especificações dos Produtos

- Anexo II: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF).

- Anexo III: Declaração de Idoneidade.

- Anexo IV: Minuta do Contrato

17.10. Para maiores informações contatar com:

- Departamento de Compras e Licitações – Fone:51 – 3656.1029, das 8hs às 13hs30min – E-mail: carlapmar.compras@gmail.com

Arroio dos Ratos, 26 de novembro de 2019.

LUCIANO LEITES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ___-____-______.

________________________

Assessor (a) Jurídico (a)

Nome e/ou carimbo:

OAB:

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS E AMBULÂNCIA

1.1)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO 343/2019 - REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA MS 12220.162000/1180-11

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 | UN | Automóvel sedan, no mínimo 5 lugares, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano 2019 ou superior, cor branca, no mínimo 03 anos de garantia com concessionária para revisões num raio de 80 km, com motor no mínimo 1.4, com no mínimo 106cv, bicombustível (álcool e gasolina), tração dianteira, câmbio manual de no mínimo 6 velocidades a frente e uma a ré, freios ABS com EBD, alarme de advertência de portas abertas e faróis acesos, cintos de segurança dianteiros de três pontos com pré-tensionador e limitador de força, cintos traseiros laterais e central de três pontos, controle de estabilidade, controle de tração e assistente de subida em rampa, airbag lateral, airbag frontal para motorista e passageiro, distribuição eletrônica de frenagem, alarme, espelhos retrovisores externos na cor do carro, maçanetas externas na cor do carro, máscara negra nos faróis e lanternas, para-choques traseiro e dianteiro na cor do veículo, rodas de aço mínimo aro 14 com calotas integrais na cor do veículo, ar-condicionado com filtro antipólen, chave com comando de abertura e fechamento de portas, direção elétrica eletroassistida progressiva, vidros elétricos dianteiros (auto-down para motorista) e traseiros, travas elétricas, desembaçador para o vidro traseiro, bancos dianteiros com revestimento de alta qualidade com ajuste de altura e inclinação para o motorista e ajuste de inclinação para o passageiro, capacidade do tanque de combustível de no mínimo 45 litros, porta-malas com capacidade mínima de 460 litros, painel digital, com computador de bordo com gráficos informativos de consumo que pode ser comandado pelo volante, multimidia com "SmartScreen" em alta resolução com tela de no minimo 4.2,” radio AM/FM, cd player com MP3, entrada USB, para-sol com espelho cortesia para motorista e passageiro, iluminação e revestimento completo do porta-malas. Primeiro emplacamento em nome do Município de Arroio dos Ratos e adesivagem do veículo, conforme modelo em anexo, de responsabilidade da empresa vencedora |  |  |

1.2)SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SOLICITAÇÃO 224/2019

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | UN | Veículo com os mínimos requisitos: - Veículo tipo Pick-up, 0 km, ano de fabricação 2019, modelo 2019, motor 1.4, no mínimo; Bicombustível, gasolina/álcool; Potência mínima do motor de 85cv; Transmissão manual, mínima de 5 marchas à frente e 1 à ré; rodas 14’’, no mínimo; Pneus 185R14, no mínimo; Compartimento de carga(caçamba), com proteção (capota marítima) e sistema de fechamento superior(tampa da capota); Capacidade mínima para 4 passageiros; Bancos dianteiros individuais(passageiro e motorista); Cinto de segurança de três pontos, para todos os passageiros; 2 portas, no mínimo; Cor branca; Direção hidráulica ou elétrica; Ar condicionado; Sistema de som instalado(Rádio e auto falantes); Alarme; Sistema de travamento das portas e fechamento de vidros, elétricos; Todos os equipamentos de segurança obrigatórios, exigidos na legislação específica, em vigor. *Deverá conter adesivo de identificação nas portas e/ou capô, com brasão do Município e nome da Secretaria Municipal de Obras, com emplacamento incluído. |  |  |

1.3)  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO N° 350/2019

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | UN | VEÍCULO TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA: teto alto, cor branca, tipo monobloco, 0 km, ano de fabricação de no mínimo 2019, modelo mínimo 2020, motor mínimo 2.0, com potencia mínima de 130 cv, movido a óleo diesel, câmbio manual de no mínimo 6 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar condicionado para cabine do motorista original do fabricante do veículo, banco do motorista com regulagem de altura e distância, direção hidráulica ou elétrica, conjunto elétrico (vidros elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos), Freios ABS com EBD, Air Bag no mínimo para motorista, tração traseira, capacidade volumétrica do compartimento de carga de no mínimo 10,5m3, comprimento do compartimento de carga de no mínimo 3080mm, altura do compartimento de carga de no mínimo 1940mm, tanque de combustível com capacidade parra no mínimo 70 litros, rodas de aço aro 16’ com pneus novos compatíveis, porta lateral deslizante, rádio AM/FM com antena, alto falantes e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação vigente no País. TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AR CONDICIONADO: Instalação de extensão do ar condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o compartimento do paciente com capacidade mínima de 38.000 btus; CALEFAÇÃO: Deverá ser instalado um sistema de calefação com difusores voltados para o compartimento de transporte do paciente; REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno do teto e laterais em ABS, já moldadas ao interior do veículo, isolação termo acústica de todas as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade; REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, com 02 mm de espessura, inteiriça e sem emendas com acabamentos nas portas em perfis de alumínio. JANELAS: Instalação de janela na porta lateral corrediça com vidros jateados ou com adesivos brancos; Instalação de uma janela de comunicação na divisória entre o compartimento do paciente e a cabine do motorista. EXAUSTOR 12 VOLTS: Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do veículo próximo à maca. ILUMINACAOINTERNA: Instalação de 06 luminárias com no mínimo 60 leds, deverá possuir duas intensidades. Instalação de 02 luminárias dicroica com no mínimo 12 leds de 1 watts cada sobre a maca POLTRONAS: Instalação de uma poltrona giratória a cada 90º, com revestimento em courvin na cor verde claro, com cinto de segurança abdominal, posicionada na cabeceira da maca. Na lateral direita deverá ser instalado 01 banco baú com capacidade para no mínimo 3 pessoas sentadas, com assento, encosto e cabeceira revestidos em courvin na cor verde claro, com cintos de segurança abdominal, lixeira tipo tulha na lateral direita deste banco, próxima a porta lateral deslizante. Todos os bancos devem possuir formato ergonômico e devem ser individuais. ARMÁRIOS: Armário aéreo lateral esquerdo, com aproximadamente 2m, com divisórias internas, portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser arredondadas em perfil de alumínio extrusado, acabamentos em perfil emborrachado e o armário deverá ser confeccionado em chapas de MDF na cor branca lisa. Balcão inferior com aproximadamente 2m, confeccionado em chapas de MDF na cor branca lisa, com portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo, abertura para acesso à central elétrica, abertura para a prancha rígida, 02 gavetas, tampo superior com anteparo de no mínimo 30mm, cantos arredondados em perfil de alumínio e bordas com perfil emborrachado do tipo “T”. Aplicação de perfis de aço inox de aproximadamente 10cm de alturas nas bases inferiores do mobiliário interno a fim de proteger os móveis de atritos resultantes do calçado dos operadores e acompanhantes. SISTEMA DE COMANDO DA AMBULÂNCIA: O Sistema de Controle das funções elétricas internas da ambulância, como iluminações e ventilação, deve ser composto por um módulo eletrônico. Este módulo deve possuir no mínimo 8 saídas com capacidade de 5A cada. Todas as saídas devem possuir proteção contra curto- circuito e sobrecarga. Não devem ser utilizados fusíveis ou disjuntores entre o módulo e a carga, visto que a proteção será feita através do circuito eletrônico da saída. O módulo eletrônico deve possuir no mínimo 2 entradas negativas para leitura dos sensores de porta aberta. Deve haver ainda uma proteção contra inversão de polaridade da alimentação e sobre tensão. Em qualquer uma destas duas situações, o módulo deverá se proteger e proteger as cargas, evitando a queima de qualquer dispositivo do sistema elétrico do veículo. O acionamento das funções será realizado através de um aplicativo instalado em um tablet Android, com tela de no mínimo 7 polegadas, o qual será fixado na parede do veículo. O tablet deve se comunicar com o módulo eletrônico através de uma comunicação wireless (sem fio). Deve ser previsto um cabo USB para conectá-lo ao carregador, o qual ficará fixado junto ao módulo eletrônico. O aplicativo deve conter todas as teclas necessárias para o acionamento das funções, como faróis de embarque, luz interna alta e baixa, exaustor, liga/desliga inversor, luz de foco dicroica, entre outros. O aplicativo deve indicar quais funções estão ativadas ou não, destacando em outra cor as teclas cujas funções estão ligadas. O aplicativo deve mostrar a tensão da bateria e também a situação dos sensores de porta, indicando quais portas estão abertas. As falhas nas saídas do módulo, como curto-circuito e sobrecarga devem ser mostradas como um pop-up no aplicativo, alertando o usuário sobre o problema detectado. O tablet deve ficar sempre na tela do aplicativo, impedindo o usuário de navegar por outras funções ou utilizá-lo para outro fim. O sistema deve possibilitar a instalação do aplicativo em mais de um dispositivo Android, tornando a operação do veículo mais eficiente. A conexão dos dispositivos na rede wireless deve ser protegida por senha. Embora possa não ter a necessidade imediata de ligação de todas as tomadas ou interruptores, é necessário que o painel tenha todas as especificações acimas descritas, pois a depender de necessidades futuras, esta Administração poderá complementar o veículo incluindo rede elétrica e luminárias. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: 01 suporte para cilindro de oxigênio de no mínimo20 litros, com cintas tipo catracas firmemente presos à carroceria do veículo. Vedada a fixação através de rebites. CILINDRO DE OXIGENIO: Deverá ser fornecido 01 Cilindrode20 litros para oxigênio, fixado em suporte específico para o mesmo. EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de oxigenação composto de válvula red. Ligado aos cilindros de oxigênio, régua tripla de oxigenação instalada na lateral esquerda, , 01 mangueira trançada de O2 ligando o cilindro a régua tripla, com fluxômetro, frasco aspirador, manômetro, umidificador com mascara de O2. Apresentar junto a proposta de preço sob pena de desclassificação, registro da Anvisa de todos os componentes do sistema de oxigenação. CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veículo. Suporte de soro e sangue instalado no corrimão. PRANCHA DE IMOBILIZACAO: Fornecimento de prancha de imobilização adulto, confeccionada em polietileno que deverá ser instalada no suporte localizado no balcão inferior esquerdo. MACA COM PÉS RETRÁTEIS: Maca retrátil contendo rodízios com banda emborrachada e sistema de freios com diâmetro de com mínimo 127mm, respaldo ajustável com no mínimo 6 posições reclinável, Capacidade de carga estática de no mínimo 300kg e carga dinâmica de no mínimo 150kg, Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe em polímeros, Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, cintos de segurança automático que impede quedas acidentais, Largura total de no mínimo 606mm, peso bruto de no mínimo 30 kg. Sistema de travamento da maca ao veículo: Deve ser fornecido juntamente com a maca um sistema central de fixação estável, com sistema de engate rápido de fácil acesso e manipulação. Este sistema deve fixar a maca com rodas modelo 2 à carroçaria do veículo de resgate, sem a necessidade de caneleta guia ou plataforma no interior do veículo. Deve possuir um guia frontal para permitir o perfeito acoplamento da maca e batentes frontais com resistência para suportar o impacto da maca no momento de colocá-la no interior do veículo ou em caso de acidente. O material utilizado no sistema de travamento pode ser de alumínio ou aço, desde que atenda os limites mínimos de resistência e segurança. Deverá possuir garantia de fábrica de no mínimo 02 anos. Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: Registro da ANVISA da maca retrátil; Ensaio de ancoragem executado por laboratório (cópia autenticada em cartório ou original) comprovando que: - o equipamento suporta uma carga de no mínimo 500 kg, distribuída de forma uniforme em toda sua estrutura; - O sistema de retenção da maca suporta uma carga de no mínimo 1000 kgf quando tracionado em sentido vertical, frontal e lateral; - o dispositivo de fixação e ancoragem da maca atende a norma internacional AMD STD 004. Deverão ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (pára-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. FAROIS DE EMBARQUE: Instalação de 01 farolete direcionável de embarque sob as portas traseiras, com no mínimo 12 leds de 1 watts. SINALIZADOR ACUSTICO LUMINOSO: -Sinalizador visual em LEDs, formato arco, com módulo único e lente inteiriça; -Base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio extrudado de alta resistência mecânica; -Cúpula injetada em policarbonato rubi com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração; -Deverá possuir no mínimo 11 módulos de LEDs com 4 LEDs vermelhos cada, categoria 1W (altíssimo brilho) com 45 lm cada, distribuídos equitativamente permitindo visualização em ângulo de 180º, sem que haja pontos cegos; -Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento; -Sistema de controle central único, comandado por microcontrolador digital, capaz de gerar diversas funções para sinalização de emergência e três funções para deslocamento de trânsito com sequências de lampejos luminosos de altíssima frequência; - Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries; -Consumo máximo inferior a 3,5 A; Dimensões mínimas: (C x L x A) 1.190 x 440 x 90 mm. SIRENE: -Sirene eletrônica de no mínimo 100 W RMS para veículos especiais; -Potência sonora de no mínimo 120 db / 122 db; - Sistema de megafone com ajuste de ganho digital e display de sete segmentos; -Frequência mínima de 300 a 3000 Hz; -Minimo 6 sons de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2 intermitentes (manual, horn); - Consumo inferior a 1 mA em Stand-by; Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: Cópia autenticada em cartório ou original de Ensaio realizado em laboratório comprovando que: a) O sinalizador acústico e visual proposto atende a norma SAE J575 e SAE J595; ILUMINAÇÃO EXTERNA: Deverá ser instalado conjunto de sequenciais externas (08 luminárias de 108 leds de alta eficiência sendo 03 em cada lateral e duas na traseira do veículo. Nas laterais, deverá conter 01 luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas extremidades na cor rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior de cada porta; Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: Cópia autenticada em cartório ou original de Ensaio realizado em laboratório comprovando que: a) As Luminárias externas sequenciais atendem as normas SAE J575 e SAE J595; ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA Deverá ser instalado um conjunto de no mínimo 6 lâmpadas estroboscópicas de no mínimo 3 leds de 01 watts cada, sendo 04 instaladas na grade dianteira e 02 instaladas acima das sinaleiras traseiras; Cópia autenticada em cartório ou original de Ensaio realizado em laboratório comprovando que: a) Os strobos atendem as normas SAE J575 e SAE J595; SIRENE DE RÉ: Deverá ser instalado um dispositivo sonoro que é acionado quando engatado a marcha ré. EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES COM A AMBULÂNCIA: - 02 Colares cervicais tamanho PP; - 02 Colares cervicais tamanho P; - 02 Colares Cervicais tamanho M; - 02 Colares Cervicais tamanho G; - 02 Colares Cervicais tamanho GG; - 01 imobilizador de cabeça Adulto; - 01 imobilizador de cabeça infantil 01 maleta contendo: 01 estetoscópio adulto, 01 estetoscópio infantil, 01 respirador manual tipo umbu infantil, 01 respirador manual tipo umbu adulto. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: - A empresa licitante deverá apresentar junto com a proposta de preços declaração da concessionária que será responsável pelas revisões do veículo dentro do período de garantia, situada em um raio de no máximo 200 km, declarando que está ciente que o veículo é transformado e que prestará a assistência técnica do veículo tanto no tocante as revisões periódicas quanto aos defeitos de fabricação que o veículo apresentar. Deverá estar expresso na declaração o nome do declarante, contato e telefone. A declaração deverá ser impressa em papel timbrado da concessionária. Deverá acompanhar ainda comprovação via google maps ou outro sistema de mapeamento a quilometragem exigida PRAZO DE ENTREGA: O veículo deverá ser entregue EMPLACADO em nome do Município de Arroio dos Ratos e ADESIVADO conforme modelo,sendo este o primeiro proprietário do veículo o qual deverá ser comprovado através da certidão de registro no momento de entrega do objeto. O veículo deverá ser entregue em um prazo NÃO superior a 90 dias. *** O VEÍCULO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER ENTREGUE EM PLATAFORMA AUTO-GUINCHO. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE DEVERÃO SER APRENSENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS: - 02 Atestados de Capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado ou público em nome da empresa que fará a transformação registrado no CREA/UF do Estado sede da referida empresa,acompanhado da certidão de acervo técnico comprovando a execução de transformação de veículo compatível com o objeto da licitação (AMBULÂNCIA) nos termos do art. 30, §1º da Lei 8.666/93; (cópia autenticada ou original); - Certidão de Registro de pessoa física junto a entidade profissional competente (CREA); (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora); - Certidão de Registro de pessoa jurídica, emitida pela entidade profissional competente (CREA) referente a empresa transformadora do veículo; - Catálogo técnico do veículo; OBSERVAÇÃO: A exigência da documentação técnica e laudos acima se justifica pelo fato do objeto da licitação (veículo tipo ambulância) não sair da linha de montagem do fabricante. Busca-se portanto, salvaguardar o interesse público quanto a segurança para o transporte de pacientes, pois a transformação bem como os equipamentos que irão compor o produto final deverão atender as normas do INMETRO e também ter seu processo produtivo acompanhado por profissional qualificado (engenheiro mecânico). Sendo assim, a falta de algum dos laudos ou documentos relativos a capacidade técnica da empresa transformadora resultará na desclassificação da proposta comercial. O veículo a ser adquirido será utilizado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde no atendimento da população no Município de Arroio dos Ratos e para o transporte dos pacientes para Hospitais especializados localizados fora do Município. JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE TRAÇÃO TRASEIRA: 1) Aderência: A exigência de tração traseira se justifica pelo fato destes apresentarem maior aderência das rodas motrizes no solo, facilitando o deslocamento. Como por exemplo em ladeiras, ou com o veículo carregado. Em uma lomba a subir, o peso se concentra na parte traseira onde está concentrada a tração do veículo facilitando a aderência dos pneus ao solo. Ao passo que uma tração dianteira iria patinar os pneus dianteiros devido a concentração de carga na parte traseira do veículo; 2) Divisão de funções: Os veículos com tração traseira revelam vantagem importante em relação a divisão de tarefas entre as rodas, não importando a localização do motor, pois as rodas dianteiras ficam somente com a função de direção e as rodas traseiras com a função de tração e a aplicação de potencia do motor sobre o solo, o que é vantajoso, sendo que evita que no mesmo pneu seja aplicado forças de diferentes funções (direção e tração) que se somariam, baixando o limite de aderência ao fazer uma curva um pouco mais rápido em que ele não pode receber mais potencia sem derrapar; 3) Deslocamento de massa: Outro benefício da tração traseira é de quando o veículo é acelerado, seu movimento a frente transfere o peso para trás e as rodas traseiras aproveitam tal deslocamento para obter aderência ainda maior, que não é o caso da tração dianteira que fica mais leve na frente e tende a patinar as rodas dianteiras; 4) Motor dianteiro: Sendo o veículo com motor dianteiro, a tração traseira concorre para melhorar a distribuição de massas entre os eixos, sendo equivalente a divisão próxima de 50% por eixo. Já no caso de tração dianteira, a divisão fica próxima de 60% nos pneus dianteiros. O veículo com distribuição desigual, tende a sobrecarregar os pneus dianteiros em curvas, chegando mais cedo ao limite de aderência. Com isto, o desgaste destes pneus torna-se ainda maior. Já na tração traseira, este fato contribui para o desgaste homogêneo; 5) Características das Estradas no interior do Município: São estradas de chão sem pavimentação, que possuem aclives e declives não corrigidos, exigindo dos veículos uma resistência mecânica e tração diferenciada. Por serem estradas sem pavimentação, possuem revestimentos em cascalho ou material fino, que nos períodos de chuva, formam com facilidade trechos lamacentos. |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

ANEXO II

MODELO PARA ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS e da AMBULÂNCIA

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES DOS MÓVEIS

1.4)SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SOLICITAÇÃO N° 149/2019 - CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA MS 12220.162000/1180-10 – DEPUTADO FEDERAL HENRIQUE FONTANA

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM AÇO, ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, COM 04 PRATELEIRAS DE CAPACIDADE MÍNIMA 40KG |  |  |
| 02 | 02 | CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM ASSENTO/ENCOSTO DE POLIPROPILENO. |  |  |
| 03 | 02 | TENS E FES COM 04 CANAIS |  |  |
| 04 | 01 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL, ILUMINAÇÃO INTERNA COM FIBRA OPTICA/HALÓGENA - XÊNON, COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RÍGIDAS |  |  |
| 05 | 05 | CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. |  |  |
| 06 | 01 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM AÇO, ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM, COM 04 PRATELEIRAS DE CAPACIDADE MÍNIMA 40KG |  |  |
| 07 | 01 | LARINGOSCÓPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA/HALÓGENA – XÊNON, COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RÍGIDAS |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

1.5)SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SOLICITAÇÃO N° 212

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 50 | CADEIRAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO E ENCOSTO: ANATÔMICOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) COR: 25 UNIDADES AZUL REAL E 25 UNIDADES VERMELHAS FIXAÇÃO: REBITES EM ALUMÍNIO. MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4), COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ NA COR BRANCO. EMPILHÁVEL: SIM, ATÉ 10 UNIDADES. PONTEIRAS: INTERNAS E EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ASSENTO: 305 X 310 MM. ENCOSTO: 160 X 310 MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310 MM ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 580 MM LARGURA: 340 MM PROFUNDIDADE: 340 MM . INDICADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS. |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

ANEXO IV

o Pregoeiro

#### DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº. 36/2019 que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

____________________, _____ de ____________de 2019.

Razão Social: ________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO V

### Ao Pregoeiro

###### Declaração de Idoneidade

______________________________________________________	Através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração

Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, ______ de _________________ de 2019.

## Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VI

CONTRATO Nº 000/2019

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E MÓVEIS, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2019

CONTRATANTE: MUNICÌPIO DE ARROIO DOS RATOS/RS, pessoa jurídica de direito público interno, registrada perante o CNPJ sob o nº 88.363.072/0001-44, isento de Inscrição Estadual, estabelecida no Largo do Mineiro, nº 195, Arroio dos Ratos, RS, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Luciano Leites Rocha, de nacionalidade brasileira, com residência e domicílio em Arroio dos Ratos/ RS, carteira de identidade nº. 6071159211 e CPF nº. 907.552.270-34, abaixo assinado.

CONTRATADA:  ............................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, estabelecida na Rua ................................., nº ......... ,  município de ....................., representada ................................,  carteira de identidade nº. ......................., expedida pela ..................... e CPF nº. ...............................

As partes acima qualificadas, têm entre si, certas e ajustadas o presente contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n°. 36/2019, o qual reger-se-á pela Lei nº. 8.666/93, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATADO SE COMPROMETE A FORNECER AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E MÓVEIS,  CONFORME DESCRITO ABAIXO:

1.1)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO 343/2019 - Referente à Emenda Parlamentar, Proposta MS 12220.162000/1180-11

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 | UN | Automóvel sedan, no mínimo 5 lugares, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano 2019 ou superior, cor branca, no mínimo 03 anos de garantia com concessionária para revisões num raio de 80 km, com motor no mínimo 1.4, com no mínimo 106cv, bicombustível (álcool e gasolina), tração dianteira, câmbio manual de no mínimo 6 velocidades a frente e uma a ré, freios ABS com EBD, alarme de advertência de portas abertas e faróis acesos, cintos de segurança dianteiros de três pontos com pré-tensionador e limitador de força, cintos traseiros laterais e central de três pontos, controle de estabilidade, controle de tração e assistente de subida em rampa, airbag lateral, airbag frontal para motorista e passageiro, distribuição eletrônica de frenagem, alarme, espelhos retrovisores externos na cor do carro, maçanetas externas na cor do carro, máscara negra nos faróis e lanternas, para-choques traseiro e dianteiro na cor do veículo, rodas de aço mínimo aro 14 com calotas integrais na cor do veículo, ar-condicionado com filtro antipólen, chave com comando de abertura e fechamento de portas, direção elétrica eletroassistida progressiva, vidros elétricos dianteiros (auto-down para motorista) e traseiros, travas elétricas, desembaçador para o vidro traseiro, bancos dianteiros com revestimento de alta qualidade com ajuste de altura e inclinação para o motorista e ajuste de inclinação para o passageiro, capacidade do tanque de combustível de no mínimo 45 litros, porta-malas com capacidade mínima de 460 litros, painel digital, com computador de bordo com gráficos informativos de consumo que pode ser comandado pelo volante, multimidia com "SmartScreen" em alta resolução com tela de no minimo 4.2,” radio AM/FM, cd player com MP3, entrada USB, para-sol com espelho cortesia para motorista e passageiro, iluminação e revestimento completo do porta-malas. Primeiro emplacamento em nome do Município de Arroio dos Ratos e adesivagem do veículo conforme modelo em anexo. |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

1.2)SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SOLICITAÇÃO 224/2019

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | UN | Veículo com os mínimos requisitos: - Veículo tipo Pick-up, 0 km, ano de fabricação 2019, modelo 2019, motor 1.4, no mínimo; Bicombustível, gasolina/álcool; Potência mínima do motor de 85cv; Transmissão manual, mínima de 5 marchas à frente e 1 à ré; rodas 14’’, no mínimo; Pneus 185R14, no mínimo; Compartimento de carga(caçamba), com proteção (capota marítima) e sistema de fechamento superior(tampa da capota); Capacidade mínima para 4 passageiros; Bancos dianteiros individuais(passageiro e motorista); Cinto de segurança de três pontos, para todos os passageiros; 2 portas, no mínimo; Cor branca; Direção hidráulica ou elétrica; Ar condicionado; Sistema de som instalado(Rádio e auto falantes); Alarme; Sistema de travamento das portas e fechamento de vidros, elétricos; Todos os equipamentos de segurança obrigatórios, exigidos na legislação específica, em vigor. *Deverá conter adesivo de identificação nas portas e/ou capô, com brasão do Município e nome da Secretaria Municipal de Obras, com emplacamento incluído. |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

1.3)  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO N° 350/2019

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | UN | VEÍCULO TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA: teto alto, cor branca, tipo monobloco, 0 km, ano de fabricação de no mínimo 2019, modelo mínimo 2020, motor mínimo 2.0, com potencia mínima de 130 cv, movido a óleo diesel, câmbio manual de no mínimo 6 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar condicionado para cabine do motorista original do fabricante do veículo, banco do motorista com regulagem de altura e distância, direção hidráulica ou elétrica, conjunto elétrico (vidros elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos), Freios ABS com EBD, Air Bag no mínimo para motorista, tração traseira, capacidade volumétrica do compartimento de carga de no mínimo 10,5m3, comprimento do compartimento de carga de no mínimo 3080mm, altura do compartimento de carga de no mínimo 1940mm, tanque de combustível com capacidade parra no mínimo 70 litros, rodas de aço aro 16’ com pneus novos compatíveis, porta lateral deslizante, rádio AM/FM com antena, alto falantes e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação vigente no País. TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AR CONDICIONADO: Instalação de extensão do ar condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o compartimento do paciente com capacidade mínima de 38.000 btus; CALEFAÇÃO: Deverá ser instalado um sistema de calefação com difusores voltados para o compartimento de transporte do paciente; REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno do teto e laterais em ABS, já moldadas ao interior do veículo, isolação termo acústica de todas as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade; REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, com 02 mm de espessura, inteiriça e sem emendas com acabamentos nas portas em perfis de alumínio. JANELAS: Instalação de janela na porta lateral corrediça com vidros jateados ou com adesivos brancos; Instalação de uma janela de comunicação na divisória entre o compartimento do paciente e a cabine do motorista. EXAUSTOR 12 VOLTS: Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do veículo próximo à maca. ILUMINACAOINTERNA: Instalação de 06 luminárias com no mínimo 60 leds, deverá possuir duas intensidades. Instalação de 02 luminárias dicroica com no mínimo 12 leds de 1 watts cada sobre a maca POLTRONAS: Instalação de uma poltrona giratória a cada 90º, com revestimento em courvin na cor verde claro, com cinto de segurança abdominal, posicionada na cabeceira da maca. Na lateral direita deverá ser instalado 01 banco baú com capacidade para no mínimo 3 pessoas sentadas, com assento, encosto e cabeceira revestidos em courvin na cor verde claro, com cintos de segurança abdominal, lixeira tipo tulha na lateral direita deste banco, próxima a porta lateral deslizante. Todos os bancos devem possuir formato ergonômico e devem ser individuais. ARMÁRIOS: Armário aéreo lateral esquerdo, com aproximadamente 2m, com divisórias internas, portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser arredondadas em perfil de alumínio extrusado, acabamentos em perfil emborrachado e o armário deverá ser confeccionado em chapas de MDF na cor branca lisa. Balcão inferior com aproximadamente 2m, confeccionado em chapas de MDF na cor branca lisa, com portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo, abertura para acesso à central elétrica, abertura para a prancha rígida, 02 gavetas, tampo superior com anteparo de no mínimo 30mm, cantos arredondados em perfil de alumínio e bordas com perfil emborrachado do tipo “T”. Aplicação de perfis de aço inox de aproximadamente 10cm de alturas nas bases inferiores do mobiliário interno a fim de proteger os móveis de atritos resultantes do calçado dos operadores e acompanhantes. SISTEMA DE COMANDO DA AMBULÂNCIA: O Sistema de Controle das funções elétricas internas da ambulância, como iluminações e ventilação, deve ser composto por um módulo eletrônico. Este módulo deve possuir no mínimo 8 saídas com capacidade de 5A cada. Todas as saídas devem possuir proteção contra curto- circuito e sobrecarga. Não devem ser utilizados fusíveis ou disjuntores entre o módulo e a carga, visto que a proteção será feita através do circuito eletrônico da saída. O módulo eletrônico deve possuir no mínimo 2 entradas negativas para leitura dos sensores de porta aberta. Deve haver ainda uma proteção contra inversão de polaridade da alimentação e sobre tensão. Em qualquer uma destas duas situações, o módulo deverá se proteger e proteger as cargas, evitando a queima de qualquer dispositivo do sistema elétrico do veículo. O acionamento das funções será realizado através de um aplicativo instalado em um tablet Android, com tela de no mínimo 7 polegadas, o qual será fixado na parede do veículo. O tablet deve se comunicar com o módulo eletrônico através de uma comunicação wireless (sem fio). Deve ser previsto um cabo USB para conectá-lo ao carregador, o qual ficará fixado junto ao módulo eletrônico. O aplicativo deve conter todas as teclas necessárias para o acionamento das funções, como faróis de embarque, luz interna alta e baixa, exaustor, liga/desliga inversor, luz de foco dicroica, entre outros. O aplicativo deve indicar quais funções estão ativadas ou não, destacando em outra cor as teclas cujas funções estão ligadas. O aplicativo deve mostrar a tensão da bateria e também a situação dos sensores de porta, indicando quais portas estão abertas. As falhas nas saídas do módulo, como curto-circuito e sobrecarga devem ser mostradas como um pop-up no aplicativo, alertando o usuário sobre o problema detectado. O tablet deve ficar sempre na tela do aplicativo, impedindo o usuário de navegar por outras funções ou utilizá-lo para outro fim. O sistema deve possibilitar a instalação do aplicativo em mais de um dispositivo Android, tornando a operação do veículo mais eficiente. A conexão dos dispositivos na rede wireless deve ser protegida por senha. Embora possa não ter a necessidade imediata de ligação de todas as tomadas ou interruptores, é necessário que o painel tenha todas as especificações acimas descritas, pois a depender de necessidades futuras, esta Administração poderá complementar o veículo incluindo rede elétrica e luminárias. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: 01 suporte para cilindro de oxigênio de no mínimo20 litros, com cintas tipo catracas firmemente presos à carroceria do veículo. Vedada a fixação através de rebites. CILINDRO DE OXIGENIO: Deverá ser fornecido 01 Cilindrode20 litros para oxigênio, fixado em suporte específico para o mesmo. EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de oxigenação composto de válvula red. Ligado aos cilindros de oxigênio, régua tripla de oxigenação instalada na lateral esquerda, , 01 mangueira trançada de O2 ligando o cilindro a régua tripla, com fluxômetro, frasco aspirador, manômetro, umidificador com mascara de O2. Apresentar junto a proposta de preço sob pena de desclassificação, registro da Anvisa de todos os componentes do sistema de oxigenação. CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veículo. Suporte de soro e sangue instalado no corrimão. PRANCHA DE IMOBILIZACAO: Fornecimento de prancha de imobilização adulto, confeccionada em polietileno que deverá ser instalada no suporte localizado no balcão inferior esquerdo. MACA COM PÉS RETRÁTEIS: Maca retrátil contendo rodízios com banda emborrachada e sistema de freios com diâmetro de com mínimo 127mm, respaldo ajustável com no mínimo 6 posições reclinável, Capacidade de carga estática de no mínimo 300kg e carga dinâmica de no mínimo 150kg, Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe em polímeros, Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, cintos de segurança automático que impede quedas acidentais, Largura total de no mínimo 606mm, peso bruto de no mínimo 30 kg. Sistema de travamento da maca ao veículo: Deve ser fornecido juntamente com a maca um sistema central de fixação estável, com sistema de engate rápido de fácil acesso e manipulação. Este sistema deve fixar a maca com rodas modelo 2 à carroçaria do veículo de resgate, sem a necessidade de caneleta guia ou plataforma no interior do veículo. Deve possuir um guia frontal para permitir o perfeito acoplamento da maca e batentes frontais com resistência para suportar o impacto da maca no momento de colocá-la no interior do veículo ou em caso de acidente. O material utilizado no sistema de travamento pode ser de alumínio ou aço, desde que atenda os limites mínimos de resistência e segurança. Deverá possuir garantia de fábrica de no mínimo 02 anos. Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: Registro da ANVISA da maca retrátil; Ensaio de ancoragem executado por laboratório (cópia autenticada em cartório ou original) comprovando que: - o equipamento suporta uma carga de no mínimo 500 kg, distribuída de forma uniforme em toda sua estrutura; - O sistema de retenção da maca suporta uma carga de no mínimo 1000 kgf quando tracionado em sentido vertical, frontal e lateral; - o dispositivo de fixação e ancoragem da maca atende a norma internacional AMD STD 004. Deverão ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (pára-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. FAROIS DE EMBARQUE: Instalação de 01 farolete direcionável de embarque sob as portas traseiras, com no mínimo 12 leds de 1 watts. SINALIZADOR ACUSTICO LUMINOSO: -Sinalizador visual em LEDs, formato arco, com módulo único e lente inteiriça; -Base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio extrudado de alta resistência mecânica; -Cúpula injetada em policarbonato rubi com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração; -Deverá possuir no mínimo 11 módulos de LEDs com 4 LEDs vermelhos cada, categoria 1W (altíssimo brilho) com 45 lm cada, distribuídos equitativamente permitindo visualização em ângulo de 180º, sem que haja pontos cegos; -Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento; -Sistema de controle central único, comandado por microcontrolador digital, capaz de gerar diversas funções para sinalização de emergência e três funções para deslocamento de trânsito com sequências de lampejos luminosos de altíssima frequência; - Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries; -Consumo máximo inferior a 3,5 A; Dimensões mínimas: (C x L x A) 1.190 x 440 x 90 mm. SIRENE: -Sirene eletrônica de no mínimo 100 W RMS para veículos especiais; -Potência sonora de no mínimo 120 db / 122 db; - Sistema de megafone com ajuste de ganho digital e display de sete segmentos; -Frequência mínima de 300 a 3000 Hz; -Minimo 6 sons de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2 intermitentes (manual, horn); - Consumo inferior a 1 mA em Stand-by; Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: Cópia autenticada em cartório ou original de Ensaio realizado em laboratório comprovando que: a) O sinalizador acústico e visual proposto atende a norma SAE J575 e SAE J595; ILUMINAÇÃO EXTERNA: Deverá ser instalado conjunto de sequenciais externas (08 luminárias de 108 leds de alta eficiência sendo 03 em cada lateral e duas na traseira do veículo. Nas laterais, deverá conter 01 luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas extremidades na cor rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior de cada porta; Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: Cópia autenticada em cartório ou original de Ensaio realizado em laboratório comprovando que: a) As Luminárias externas sequenciais atendem as normas SAE J575 e SAE J595; ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA Deverá ser instalado um conjunto de no mínimo 6 lâmpadas estroboscópicas de no mínimo 3 leds de 01 watts cada, sendo 04 instaladas na grade dianteira e 02 instaladas acima das sinaleiras traseiras; Cópia autenticada em cartório ou original de Ensaio realizado em laboratório comprovando que: a) Os strobos atendem as normas SAE J575 e SAE J595; SIRENE DE RÉ: Deverá ser instalado um dispositivo sonoro que é acionado quando engatado a marcha ré. EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES COM A AMBULÂNCIA: - 02 Colares cervicais tamanho PP; - 02 Colares cervicais tamanho P; - 02 Colares Cervicais tamanho M; - 02 Colares Cervicais tamanho G; - 02 Colares Cervicais tamanho GG; - 01 imobilizador de cabeça Adulto; - 01 imobilizador de cabeça infantil 01 maleta contendo: 01 estetoscópio adulto, 01 estetoscópio infantil, 01 respirador manual tipo umbu infantil, 01 respirador manual tipo umbu adulto. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: - A empresa licitante deverá apresentar junto com a proposta de preços declaração da concessionária que será responsável pelas revisões do veículo dentro do período de garantia, situada em um raio de no máximo 200 km, declarando que está ciente que o veículo é transformado e que prestará a assistência técnica do veículo tanto no tocante as revisões periódicas quanto aos defeitos de fabricação que o veículo apresentar. Deverá estar expresso na declaração o nome do declarante, contato e telefone. A declaração deverá ser impressa em papel timbrado da concessionária. Deverá acompanhar ainda comprovação via google maps ou outro sistema de mapeamento a quilometragem exigida PRAZO DE ENTREGA: O veículo deverá ser entregue EMPLACADO em nome do Município de Arroio dos Ratos e ADESIVADO conforme modelo,sendo este o primeiro proprietário do veículo o qual deverá ser comprovado através da certidão de registro no momento de entrega do objeto. O veículo deverá ser entregue em um prazo NÃO superior a 90 dias. *** O VEÍCULO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER ENTREGUE EM PLATAFORMA AUTO-GUINCHO. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE DEVERÃO SER APRENSENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS: - 02 Atestados de Capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado ou público em nome da empresa que fará a transformação registrado no CREA/UF do Estado sede da referida empresa,acompanhado da certidão de acervo técnico comprovando a execução de transformação de veículo compatível com o objeto da licitação (AMBULÂNCIA) nos termos do art. 30, §1º da Lei 8.666/93; (cópia autenticada ou original); - Certidão de Registro de pessoa física junto a entidade profissional competente (CREA); (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora); - Certidão de Registro de pessoa jurídica, emitida pela entidade profissional competente (CREA) referente a empresa transformadora do veículo; - Catálogo técnico do veículo; OBSERVAÇÃO: A exigência da documentação técnica e laudos acima se justifica pelo fato do objeto da licitação (veículo tipo ambulância) não sair da linha de montagem do fabricante. Busca-se portanto, salvaguardar o interesse público quanto a segurança para o transporte de pacientes, pois a transformação bem como os equipamentos que irão compor o produto final deverão atender as normas do INMETRO e também ter seu processo produtivo acompanhado por profissional qualificado (engenheiro mecânico). Sendo assim, a falta de algum dos laudos ou documentos relativos a capacidade técnica da empresa transformadora resultará na desclassificação da proposta comercial. O veículo a ser adquirido será utilizado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde no atendimento da população no Município de Arroio dos Ratos e para o transporte dos pacientes para Hospitais especializados localizados fora do Município. JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE TRAÇÃO TRASEIRA: 1) Aderência: A exigência de tração traseira se justifica pelo fato destes apresentarem maior aderência das rodas motrizes no solo, facilitando o deslocamento. Como por exemplo em ladeiras, ou com o veículo carregado. Em uma lomba a subir, o peso se concentra na parte traseira onde está concentrada a tração do veículo facilitando a aderência dos pneus ao solo. Ao passo que uma tração dianteira iria patinar os pneus dianteiros devido a concentração de carga na parte traseira do veículo; 2) Divisão de funções: Os veículos com tração traseira revelam vantagem importante em relação a divisão de tarefas entre as rodas, não importando a localização do motor, pois as rodas dianteiras ficam somente com a função de direção e as rodas traseiras com a função de tração e a aplicação de potencia do motor sobre o solo, o que é vantajoso, sendo que evita que no mesmo pneu seja aplicado forças de diferentes funções (direção e tração) que se somariam, baixando o limite de aderência ao fazer uma curva um pouco mais rápido em que ele não pode receber mais potencia sem derrapar; 3) Deslocamento de massa: Outro benefício da tração traseira é de quando o veículo é acelerado, seu movimento a frente transfere o peso para trás e as rodas traseiras aproveitam tal deslocamento para obter aderência ainda maior, que não é o caso da tração dianteira que fica mais leve na frente e tende a patinar as rodas dianteiras; 4) Motor dianteiro: Sendo o veículo com motor dianteiro, a tração traseira concorre para melhorar a distribuição de massas entre os eixos, sendo equivalente a divisão próxima de 50% por eixo. Já no caso de tração dianteira, a divisão fica próxima de 60% nos pneus dianteiros. O veículo com distribuição desigual, tende a sobrecarregar os pneus dianteiros em curvas, chegando mais cedo ao limite de aderência. Com isto, o desgaste destes pneus torna-se ainda maior. Já na tração traseira, este fato contribui para o desgaste homogêneo; 5) Características das Estradas no interior do Município: São estradas de chão sem pavimentação, que possuem aclives e declives não corrigidos, exigindo dos veículos uma resistência mecânica e tração diferenciada. Por serem estradas sem pavimentação, possuem revestimentos em cascalho ou material fino, que nos períodos de chuva, formam com facilidade trechos lamacentos. |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

1.4)SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SOLICITAÇÃO N° 149/2019 - CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA MS 12220.162000/1180-10 – DEPUTADO FEDERAL HENRIQUE FONTANA

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM AÇO, ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, COM 04 PRATELEIRAS DE CAPACIDADE MÍNIMA 40KG |  |  |
| 02 | 02 | CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM ASSENTO/ENCOSTO DE POLIPROPILENO. |  |  |
| 03 | 02 | TENS E FES COM 04 CANAIS |  |  |
| 04 | 01 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL, ILUMINAÇÃO INTERNA COM FIBRA OPTICA/HALÓGENA - XÊNON, COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RÍGIDAS |  |  |
| 05 | 05 | CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. |  |  |
| 06 | 01 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM AÇO, ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM, COM 04 PRATELEIRAS DE CAPACIDADE MÍNIMA 40KG |  |  |
| 07 | 01 | LARINGOSCÓPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA/HALÓGENA – XÊNON, COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RÍGIDAS |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

1.5)SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SOLICITAÇÃO N° 212

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 50 | CADEIRAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO E ENCOSTO: ANATÔMICOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) COR: 25 UNIDADES AZUL REAL E 25 UNIDADES VERMELHAS FIXAÇÃO: REBITES EM ALUMÍNIO. MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4), COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ NA COR BRANCO. EMPILHÁVEL: SIM, ATÉ 10 UNIDADES. PONTEIRAS: INTERNAS E EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ASSENTO: 305 X 310 MM. ENCOSTO: 160 X 310 MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310 MM ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 580 MM LARGURA: 340 MM PROFUNDIDADE: 340 MM . INDICADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS. |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

CLÁUSULA SEGUNDA – O CONTRATADO responsabiliza-se pelo transporte do objeto e, exclusivamente pelas despesas realizadas durante a prestação do serviço pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários, tais como indenizações, férias, seguro de acidente de trabalho, enfermidade, repouso semanal, FGTS e contribuições para a previdência social decorrentes das relações que ajustar com empregados ou prepostos seus eventualmente utilizados para auxiliar na prestação dos serviços em tela, ou decorrentes de danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária da CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra o CONTRATADO, em vindo a ser solidariamente responsabilizada.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto deverá ser entregue conforme solicitação das secretarias municipais, sendo a entrega em até 07 (sete) dias corridos, após a Autorização de fornecimento, em locais indicados pelas secretarias, e rigorosamente sem atraso. Observando que, se constatado má qualidade dos produtos, estes serão devolvidos.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO receberá pela entrega do objeto, a importância total de R$  ............. (.......................), que será pago em até 15 dias, após a emissão do termo de recebimento pela comissão designada, e apresentação de cada nota fiscal.

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas provenientes deste contrato serão empenhadas por conta da rubrica:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 06

Unidade: 06.01

Elemento: 3.3.90.31.00.00.00.00.0031

Código Reduzido: 275

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão: 07

Unidade: 07.01

Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0001

Código Reduzido: 804

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 08

Unidade: 08.01

Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.4505 – 0040

Código Reduzido: 799 – 479

CLÁUSULA QUINTA: Qualquer variação na forma do pagamento ajustada será feita mediante acordo escrito entre as partes, e será parte integrante do Contrato, observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas à Administração (art. 65, inciso I).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

I - Unilateralmente, pela contratante;

II - Por acordo das partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O inadimplemento de qualquer das condições ora avençadas, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato pelo CONTRATADO enseja sua rescisão, com todos os ônus e conseqüências daí decorrentes, tanto contratuais como as previstas em Lei.

CLÁUSULA SEXTA: As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

À Contratada serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, situações, dentre outras:

Pela recusa injustificada para a entrega da documentação exigida nos subitens 8.20.1 e 8.20.2, do Edital, ou para a entrega dos produtos por parte da vencedora, nos prazos previstos no edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, até 5 (cinco) dias consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos produtos ofertados, além do prazo estipulado neste edital, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 5 (cinco) dias consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante .

Pela entrega em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para a efetiva substituição dos medicamentos. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para substituição, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Arroio dos Ratos, nos casos de:

- apresentação de documentação falsa;

- retardamento na execução do objeto;

- não manutenção do lance, após a adjudicação;

- comportamento inidôneo;

- fraude na execução do contrato;

- falha na execução do contrato.

Será facultado à contratada o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 14 deste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA: A fiscalização da execução do presente contrato ficará a cargo das Secretarias Municipais, pelos servidores, posteriormente indicados.

CLÁUSULA OITAVA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, ou até a entrega total do objeto.

CLÁUSULA NONA: As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de São Jerônimo para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo.

Arroio dos Ratos, 26 de novembro de 2019.

##### LUCIANO LEITES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

CONTRATADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIO LUIZ VENTURA                                        RICARDO PIRES

SECRETARIA MUCICIPAL DE EDUCAÇÃO

MELISSA ROSAURO VENTURA

1a TESTEMUNHA 	  2a TESTEMUNHA

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em _____-_____-_____.

________________________

Assessor (a) Jurídico (a)

Nome e/ou carimbo:

OAB:

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2019

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n. 36/2019, que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Arroio dos Ratos, ............ de ......................... de 2019.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA (Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).